## Slide 1: KoneDigi
Tekijät: Jaakko Ahoranta, Ville Salminen, Ari Haukijärvi, Kimmo Laaksonen, Ilkka Linnala

## Slide 2
Mittauksissa käytetään vain kalibroituja mittavälineitä.

## Slide 3
Tarkista mittavälineen näytön oikeellisuus aika ajoin.
Käsittele mittavälineitä varoen ja huolellisesti!
Säilytä mittalaitteet asiallisesti!

## Slide 4
Ei vinosti!
Ei
Ole huolellinen. Käytä oikeaa mittausvoimaa.
Lue asteikko kohtisuoraan!
Keskity. Älä hätäile!
Hyvä valaistus!
Vältä mittausvirheitä.
Muista mittauksen tärkeät asiat.
Lue mitta-asteikkoa oikein!
Oikeat olosuhteet ja oikea mittauslämpötila.
Toista mittaus!

## Slide 5
Osoittavilla mittavälineillä mitataan kappaleen tosimitta.

## Slide 6
Tulkeilla todetaan onko akseli, reikä, kierre tms. toleranssialueella.

## Slide 7
Tappitulkit

## Slide 8
Mitattava reikä Ø 20H8
Meno
Hylky
Menopään pitää mennä reikään tulkin omalla painolla
Hylkypää ei saa mahtua reikään tulkin omalla painolla

## Slide 9
Hakatulkit

## Slide 10
Mitattava akseli Ø 20h7
Meno
Hylky
20h7
Menopään pitää mennä reikään tulkin omalla painolla
Hylkypää ei saa mahtua reikään tulkin omalla painolla

## Slide 11
Meno
Hylky
Meno
Hylky
Meno
Hylky
MENOPÄÄ (GO)
HYLKYPÄÄ (NOT GO)

## Slide 12
Tosimitta = valmiin kappaleen mitta
Palaa takaisin

## Slide 13
Akseli
Ø 20
Nollaviiva
h7
- 0,021
0
- 0,021
Ø 20
Palaa takaisin

## Slide 14
Reikä
Ø 20
Nollaviiva
H8
+ 0,033
+ 0,033
0
Ø 20
Palaa takaisin